## AE-01
ANEXO
AE-01
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBRA |  |  | UNIDAD |  | HOJA:
FECHA |  |  |  |  | DE:
LICITANTE |  |  |  |  | FECHA:
No. DE CONCURSO
CONCEPTO DE TRABAJO |  | CLAVE
CLAVE | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | MANO DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | EQUIPO Y HERRAMIENTA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD |  | COSTO DIRECTO: |  |  | C.D.
Y CARGOS ADICIONALES
* COSTO INDIRECTO = % C.I. X (C.D.) |  | INDIRECTOS (% C.I.= CI/CD) |  |  | = CD * (% CI)
|  | (A) SUBTOTAL 1: |  |  | = CD + CI
* COSTO POR FINANCIAMIENTO = % C.F. X (C.D.+C.I.) |  | FINANCIAMIENTO ( % C.F.= CF/A ) |  |  | = A * (%CF)
|  | (B) SUBTOTAL 2: |  |  | = A + CF
* CARGO POR UTILIDAD = % C.U. X (C.D. + C.I. + C.F.) |  | UTILIDAD (% CU= CU/B ) |  |  | = B * (% CU)
|  | (C) SUBTOTAL 3: |  |  | = B + CU
CARGOS ADICIONALES= 0.005*(C.D.) |  | (D) servicios de vigilancia, inspección y control ART. 74 LOPSRMEH |  |  | = CD * 0.005
CARGOS ADICIONALES= 0.01*(C.D.) |  | (E)obras de beneficio social ART. 116 LHEH |  |  | = CD * 0.01
CARGOS ADICIONALES= 0.005*(C.D.) |  | (F)servicios de inspeccion, vigilancia y control CG ART. 150 ROSRMUAEH |  |  | = CD * 0.005
CARGOS ADICIONALES= 0.005*(C.D.) |  | (G)supervision interna y control de obra DPyO ART. 150 ROSRMUAEH |  |  | = CD * 0.005
IMPUESTOS SOBRE MANO DE OBRA [ISN(3.00%)= I.M.O.(3.00%)*(Total de Salarios Integrados) |  | (IMO) IMPUESTOS SOBRE MANO DE OBRA (% I.M.O. * Total de Salarios Integrados ) |  |  | =(TSI * 0.03 )
(ISN=Impuesto sobre Nómina; |  | PRECIO UNITARIO: |  |  | = C+D+E+F+G+IMO
EJEMPLO

## AE-02
ANEXO
AE-02
ANALISIS DE COSTO BASICO O PRELIMINARES
OBRA |  |  | UNIDAD |  | HOJA:
FECHA |  |  |  |  | DE:
LICITANTE |  |  |  |  | FECHA:
No. DE CONCURSO
CONCEPTO DE TRABAJO |  | CLAVE
CLAVE | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | MANO DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | EQUIPO Y HERRAMIENTA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
COSTO DIRECTO:

## AE-03
ANEXO
AE-03
LICITACION No. |  |  |  | HOJA:
DE:
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
FECHA:
RAZON SOCIAL LICITANTE |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
TABULADOR DE SALARIOS EN JORNADA DE 8 HORAS
No. | CATEGORIAS | SALARIO BASE | FACTOR DE SALARIO REAL | SALARIO REAL
NOTA: | SE ANEXA DETERMINACION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS, INFONAVIT, SAR E
INTEGRACION DEL F.S.R. CON IMPORTES.

## AE-03.1
ANEXO
AE-03.1
DETERMINACION DE CUOTAS A PAGAR AL SEGURO SOCIAL PARA 2023 EN FRACCION DECIMAL
ZONA METROPOLITANA
RIESGO PATRONAL DEL 7.58875%
TRABAJADORES HASTA DE UN AÑO DE ANTIGÜEDAD
CLAVE | CATEGORIA | (A) SALARIO DIARIO BRUTO | (B) FACTOR DE SALARIO DIARIO INTEGRADO | (B1) SALARIO DIARIO INTEGRADO | ENFERMEDAD Y MATERNIDAD | [6 empty] | INVALIDEZ Y VIDA |  | CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ |  | RIESGO DE TRABAJO | SUMAS |  | PORCENTAJES |  | CUOTAS OBRERO PATRONAL
[5 empty] | CUOTA FIJA | DIFERENCIA TRES SMGDF |  | PRESTACIONES EN DINERO |  | PRESTACIONES DE ESPECIE
1 UMA (C)
[5 empty] | PORCENTAJE | (E) 3 UMA
[5 empty] | 16.50% (D) | 4.04% (F) | 1.36% (G) | 0.70% (H) | 0.25% (I) | 1.05% (J) | 0.375% (K) | 1.75% (L) | 0.625% (M) | 3.150% (N) | 1.125% (O) | 7.58875% (P) | Q | R
[5 empty] | PATRÓN | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | PATRÓN | TRAB. | PATRÓN | TRAB.
|  |  |  | A * B | (CxD) | (((A*B)-E)xF) | (((A*B)-E)xG) | (B1*H) | (B1*I) | (B1*J) | (B1*K) | (B1*L) | (B1*M) | (B1*N) | (B1*O) | (B1*P) | D+F+H+J+L+N+P | G+I+K+M+O | Q / (Q+R) | R / (R+Q) | Q + R
NOTA: Dentro de la Rama de Enfermedad y Maternidad los porcentajes de la cuota fija del 16.50% correspondiente al padron, así como el 4.03% del patrón y el 1.35% del trabajador, sobre la base de la diferencia de 3 salarios minimos, el tope del seguro de Cesantia en edad Avanzada y Vejez, 20 veces UMA
Ejemplo

## AE-03.2
ANEXO AE-03.2
ANALISIS DEL FACTOR DE DIAS REALMENTE PAGADOS (Tp) Y LABORADOS (TI)
PARA LA MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION
Fecha de Terminación
Fecha de Inicio
DÍAS CALENDARIO
CONCEPTO | MES | DIAS
Enero | 1o.
Febrero | 2o.
Marzo | 3o.
Abril | 4o.
Mayo | 5o.
Junio | 6o.
Julio | 7o.
Agosto | 8o.
Septiembre | 9o.
Octubre | 10o.
Noviembre | 11o.
Diciembre | 12o.
Tp=DIAS REALMENTE PAGADOS EN EL AÑO 2023 | Días Naturales
DIAS NO LABORABLES AL AÑO
CONCEPTO |  | DIAS NO LABORADOS
DIAS DE DESCANSO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)
Domingos
FESTIVOS OFICIALES (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)
1° de Enero
5 de Febrero
21 de Marzo
1°de Mayo
16 de Septiembre
20 de Noviembre
25 de Diciembre
PRESTACIONES EN TIEMPO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO/LEY DEL SEGURO SOCIAL)
Vacaciones =
Enfermedad no profesional =
DIAS NO LABORABLES SEGÚN CONTRATO COLECTIVO
Semana santa: 28, 29 y 30 de Marzo
Día Santa Cruz: 3 de Mayo
Dias de Muertos: 1 y 2 de Noviembre
Día de la Guadalupana: 12 de Diciembre
CONDICIONES CLIMATOLOGICAS (LLUVIAS Y OTROS) SEGÚN REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO/LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
Condiciones Cilmatologicas ( Lluvias y Otros )
Dias no Laborados en el año 2023
DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO
CONCEPTO |  | DIAS PAGADOS
DÍAS CALENDARIO
DÍAS DE AGUINALDO
DÍAS POR PRIMA VACACIONAL
Dias Realmente Pagados al Año
Tp=Días Realmente Pagados al año | =
TI=Días Calendario-Días no Laborados al año
Días Realmente Pagados al año | =
Días Realmente Laborados al año
Tp
TI
=
=

## AE-03.3
ANEXO
AE-03.3
INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE LA MANO DE OBRA
CON IMPORTES
|  |  | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
No. | CLAVE | CATEGORIA | SALARIO DIARIO BRUTO (SB) | PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 4.521% | SALARIO DIARIO INTEGRADO | CARGO PATRONAL I.M.S.S. | GUARDERIAS 1.00% | RETIRO (S.A.R.) 2.00% | INFONAVIT 5.00% | Ps= TC / SB | FACTOR Tp / TI | FACTOR DE SALARIO REAL = Ps*(Tp/Ti)+(Tp/Ti) | SALARIO REAL = SB * FSR
= (b+d+e+f+g) / a
|  |  |  | a * b | a + b | = AE_03.1 | c * e | c * f | c * g | (b+d+e+f+g) / a | = AE_03.2 | (h*i)+i | a * j
Ejemplo

## AE-04
ANEXO
AE-04
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
HOJA:____ DE ____
MAQUINA |  | REFERENCIA
MARCA |  | FECHA
MODELO |  | CLAVE
EMPRESA |  | FORMULO
DATOS GENERALES
Vm = Valor de mercado (con llantas) | $ | Ponom = Pontencia nominal | H.P.
Pn = Valor de llantas | $ | Tipo de combustible
Vm = Valor de mercado (sin llantas) | $ | Pc = Precios cumbustible | /litro
Vr = Valor de rescate | $ | Fo = Factor de operación
i = Tasa de interés |  | Cc= Capacidad de carter | litros
s = Prima de seguros |  | Tc = Tiempo entre cambio de aceite | horas
Ko = Factor de mantenimiento |  | Fl = Factor de lubricante | /litro
Ve = Vida economica |  | Pa = Precio de aceite | /litro
Hea = Horas efectivas trabajadas por año |  | Vn = Vida económica de llantas | horas
|  | Cco = Coeficiente de combustible | /litro
COSTOS FIJOS
Depreciacion D = (Vm-Vr)/Ve |  | OPERACIÓN EN ESPERA RESERVA
Inversión Im = ((Vm+Vr)/2 Hea))i
Seguro Sm = ((Vm+Vr)/2 Hea))s
Mantenimiento M = KoxD
SUBTOTAL
COSTOS POR CONSUMO
Conbustibles Co = Cco x Ponom x Fo x Pc
Lubricantes Lb = [(FlxPonomxFo)+(Cc/tc)]*Pa
Llantas N = Pn/Vn
SUBTOTAL
OPERACIÓN POR SALARIOS DE OPERACIÓN
Suma de So $ | turno
Operación = Po = Sr/Ht | turno
SUBTOTAL
COSTO HORA MAQUINA |  | OPERACIÓN EN ESPERA RESERVA
$ $ $

## AE-05. 1
ANEXO
AE-05
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
1 | Gerente general
2 | Gerente de producción
3 | Gerente de planeación
4 | Gerente de control
5 | Iguala asesoría legal
6 | Iguala asesoría fiscal
7 | Jefe de depto. Proyectos
8 | Aydte. Depto. Proyectos
9 | Dibujante Depto Proyectos
10 | Jefe de depto. Costos
11 | Aydte. Depto. Costos
12 | Jefe de depto. Programación
13 | Aydte. Depto. Programación
14 | Dibujante Depto Programación
15 | Supte. Gral. Obras locales
16 | Supte. Gral. Obras foráneas
17 | Contador
18 | Jefe Depto de Facturación
19 | Sria. Depto de Facturación
20 | Mozo Depto. Facturación
21 | Jefe Depto compras
22 | Choferes
23 | Almacenista general
24 | Auxiliar almacenista
25 | Mecánico
26 | Veladores
27 | Jefe Depto. Impuestos
28 | Auxiliar Depto. Impuestos
29 | Taquimecanógrafia
30 | Sria. Mecanógrafia
31 | Recepcionista
32 | Mensajero
TOTAL I

## AE-05.1
ANEXO
AE-05.1
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
II. ALQUILER Y AMORTIZACIONES
1 | Alquiler oficina
2 | Depreciación equipo oficina
3 | Mantenim. Equipo oficina
4 | Alquiler almacén
5 | Depreciación instalación almacén
6 | Depreciación equipo almacén
7 | Mantenim. equipo almacen
8 | Luz oficina y almacén
9 | Teléfono oficina y almacén
10 | Depreciación autos oficina
11 | Mantenimiento autos oficina
12 | Depreciación camionetas oficina
13 | Mantenimiento camionetas oficina
14 | Celular
15 | Fax
TOTAL II
III. OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTRO
1 | Registro SIEM
2 | Cuotas Asociaciones profes.
3 | Afiliación a la CMIC
4 | Publicaciones y biblioteca
5 | Seguros automoviles
6 | Seguro camioneta
7 | multipóliza
(robo oficina contenidos, valores
transporte, incendio)
TOTAL III
IV. MATERIALES DE CONSUMO
1 | Combustible automóviles
2 | Combustible camionetas
3 | Impresos oficina
4 | Papelería oficina
5 | Copias heliográficas
6 | Copias xerográficas
7 | Artículos de limpieza
8 | Varios
TOTAL IV

## AE-05. 1
ANEXO
AE-05.1
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
V. CAPACITACION Y PROMOCION
1 | Gasto de concurso
2 | Proyectos no realizados
3 | Celebraciones de oficinas
4 | Propaganda
5 | Gastos de consumo
6 | Atención a clientes
7 | Capacitación personal de la empresa
TOTAL V
RESUMEN GASTOS DE INDIRECTOS DE OFICINAS CENTRALES
CONCEPTO |  | GASTO ANUAL | %
I | GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
II | ALQUILERES Y AMORTIZACIONES
II | OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTROS
IV | MATERIALES DE CONSUMO
V | CAPACITACION Y PROMOCION
SUMA INDIRECTOS DE OPERACIÓN
VOLUMEN OBRAS A COSTO DIRECTO ANUAL
PORCENTAJE DE INDIRECTO DE OFICINA

## AE-05.2
ANEXO
AE-05.2
GASTO INDIRECTO DE OBRA
LICITACION No. |  | FECHA |  |  | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
CONCEPTO |  | MES | COSTO UNITARIO | IMPORTE | %
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
1 | Jefe de Obra
2 | Residente frente 1
3 | Ayudante Residente frente 1
4 | Redidente frente 2
5 | Ayudante Residente frente 2
6 | Redidente frente 3
7 | Ayudante Residente frente 3
8 | Ingeniero topógrafo
9 | Cadenero
10 | Estadalero
11 | Ingeniero laboratorio
12 | Ayudante laboratorio
13 | Jefe administración
14 | Ayudante administrativo
15 | Almacenista general
16 | Chofer
17 | Mecánico
18 | Electricista
19 | Velador
20 | Limpieza grupo 1
21 | En detalles grupo 5
TOTAL I
II. TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA
1 | Jefe de obra
2 | Residentes
3 | Ayudantes
4 | Administrativos
5 | Supervisión
TOTAL II
III. COMUNICACIONES Y FLETES
1 | Télefono de obra
2 | Radio de obra
3 | Fax de obra
4 | Télegrafos
5 | Giros y situaciones
6 | Express

## AE-05. 2
ANEXO
AE-05.2
LICITACION No.: |  | FECHA: | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | IMPORTE | %
I. | GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
II. | TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA
II. | COMUNICACIONES Y FLETES
IV. | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
V. | CONSUMOS VARIOS
VI. | FIANZAS Y SEGUROS
VII. | IMPREVISTOS EN LA OBRA
SUMA INDIRECTOS DE OBRA
COSTO DIRECTO DE OBRA
PORCENTAJE DE INDIRECTOS DE OBRA

## AE-06
ANEXO
AE-06
No. DE LICITACIÓN: |  |  | FECHA DE INICIO: | [6 empty] | HOJA:
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: | [9 empty] | DE:
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
ANALISIS POR FINANCIAMIENTO
CONCEPTO |  |  | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
A | Avance programa del P.V.
B | Avance Acumulado del P.V.
C | Anticipo 30% del P.V.
D | Estimación mensual presentada (A)
E | Amortización Anticipo 30% (-30 X D)
F | Cargos Adicionales (-0.005xD)
G | ICIC (-0.002 x D)
H | Suma Ingresos (C+D+E+F+G)
I | INGRESOS ACUMULADOS
J | Egresos (costo directo + indirectos)
K | EGRESOS ACUMULADOS
L | Diferencia
M | Gasto Financiero
Tasa de Interes (CETES, C.P.P. ó TASA LIDER ) + 10.0%
12 meses
N | Gastos financieros (LxM)
O | GASTOS FINANCIEROS ACUMULADOS
| CARGO FINANCIERO | % C.F.= [ GASTOS FINANCIAROS ACUMULADO/ ( COSTO DIRECTO + INDIRECTOS ) ] X 100 | MESES 1: Valor en %

## AE-10
Dependencia: | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS
2a Licitación No. | UAEH-LPNO-N9-2025
Obra: | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA ESTUDIANTIL EN CIUDAD DEL CONOCIMIENTO DE LA UAEH
Lugar: | Ciudad del Conocimiento, carr. Pachuca - Tulancingo Km.4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P. 42184.
Ciudad: | MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
Clave | DESCRIPCIÒN | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P.U. Con letra | Importe
PLAZA ESTUDIANTIL
GRADAS, ESCALINATAS Y RAMPAS
MURO DE CONTENCIÓN
EXCA001 | EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M | M3 | 28.98
E26IM0916-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO DE 200 MICRAS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M2 | 148.21
ACE003 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 3 DIÁMETRO 3/8" SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10-10. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M2 | 1878.55
CONPRE250CIM | CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL F'C 250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO. | M3 | 83.76
12021 | CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 152.82
PLZA-HID.01 | CELOTEX DE 12 MM DE ESPESOR PARA JUNTA CONSTRUCTUVA. INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTA EQUIPO MANO DE OBRA P.U.O.T. | M2 | 152.82
IMP001 | IMPERMEABILIZACION EN CIMENTACION, DALAS Y CONTRATRABES CON MICROLASTIC O SIMILAR | M2 | 195.63
ACA090 | ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA | M3 | 37.68
ACA091 | ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA | M3/KM | 678.2
GRADAS
RELL006 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS CON BAILARINA, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACIÓN, INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 602.39
PLZA-HID.02 | RELLENO DE SUELO CEMENTO AL 6%, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 CM COMPACTADO CON BAILARINA. INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 302.81
EXT-PQF-190 | CIMBRA MEDIANTE PLACAS DE MADERA FENÓLICA CON ESPESOR 18 MM ACABADO APARENTE, REFUERZOS DE MADERA MACIZA, CON TENSORES METÁLICOS @ 50 CM (MOÑOS) EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE CLAVOS, DESMOLDANTE, ACARREOS, ELEVACIONES CON EQUIPO MECÁNICO, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 143.58
S/C-04 | FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C 250 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4" DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO PÚLIDO. INCLUYE: VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, VIBRADO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 598.39
PLZA-HID.03 | PASTO SINTÉTICO MOD. EMERALD 40, MCA. TERZA CON 30 MM DE ALTURA CON UN PESO DE 1360 GR/M2. INCLUYE: TENDIDO MANUAL, CEPILLADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 270.1
RAMPA
ALBAÑILERÍAS
EXCA011 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROEXCAVADORA), EN MATERIAL COMÚN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 METROS | M3 | 69.61
EXT-PQF-288 | COMPACTACION POR MEDIOS MANUALES CON BAILARINA VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO EN CEPAS CON MATERIAL SANO PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES AL 65% DE SU P.V.S.M. INCL. AGUA TRASPALEOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA. | M2 | 62.62
PLAN020 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO,HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS. | M2 | 62.62
ACE003 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 3 DIÁMETRO 3/8" SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10-10. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M2 | 991.96
PLZA-MALL6610 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10-10. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M2 | 496.77
CONPRE250CIM | CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL F'C 250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO. | M3 | 47.62
12021 | CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 274.97
EXT-PQF-190 | CIMBRA MEDIANTE PLACAS DE MADERA FENÓLICA CON ESPESOR 18 MM ACABADO APARENTE, REFUERZOS DE MADERA MACIZA, CON TENSORES METÁLICOS @ 50 CM (MOÑOS) EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE CLAVOS, DESMOLDANTE, ACARREOS, ELEVACIONES CON EQUIPO MECÁNICO, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 200.06
SECR-F15LAV | FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C 250 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4" DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO DESLAVADO. INCLUYE: VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, VIBRADO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 52.26
ACA090 | ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA | M3 | 90.49
ACA091 | ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA | M3/KM | 1628.82
HERRERÍA
PLZA-HID.04 | BARANDAL CON UNA ALTURA DE 1.07 M., FABRICADO A BASE DE ACERO AL CARBÓN; PASAMANOS CON PERFIL TUBULAR DE 2" CÉDULA 40 FIJADO MEDIANTE UNIÓN SOLERA EN SECCIÓN DE 0.075 DE LARGO DE 2"X1/4", POSTES @ 1.20 M A BASE DE 2 SOLERAS DE 2"X1/4" DE 0.90 M DE LARGO UNIDAS CON UNA SOLERA DE 2"X1/4" COMO TAPA Y SOBRE; 3 DIVISIONES HORIZONTALES CON PERFIL REDONDO DE 1/2" @ 0.28 M; ANCLAJE MEDIANTE PLACAS DE 1/2" DE ESPESOR CON DIMENSIONES DE 0.10 x 0.10 CM. INCLUYE: PRIMER ANTICORRISIVO, PINTURA ESMALTE (COLOR ALUMINIO), ACARREOS, MONTAJE, CORTES Y DESPERDICIOS, SOLDADURAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M | 48.01
ESCALINATAS
PLZA-MALL6610 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10-10. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M2 | 75.68
CONPRE250CIM | CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL F'C 250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO. | M3 | 6.62
12021 | CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 56.76
EXT-PQF-190 | CIMBRA MEDIANTE PLACAS DE MADERA FENÓLICA CON ESPESOR 18 MM ACABADO APARENTE, REFUERZOS DE MADERA MACIZA, CON TENSORES METÁLICOS @ 50 CM (MOÑOS) EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE CLAVOS, DESMOLDANTE, ACARREOS, ELEVACIONES CON EQUIPO MECÁNICO, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 18.92
PLZA-HID.05 | FORJADO DE ESCALONES CON SECCIÓN DE 0.40 M CON PERALTE DE 16 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, ACABADO DESLAVADO. INCLUYE: CORTES Y DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, VACIADO Y CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M | 296
EXT-PQF-009 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECINTO NEGRO EN LAMBRINES Y PISOS, FORMATO 60X40 CM Y ESPESOR 2 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: DESCARGA, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (ALTURA MÁXIMA DE LAMBRÍN 4.00M) | M2 | 25.6
CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES
PAVIMENTOS
NVO_PLZA.01 | FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C 250 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4" DE 12 CENTIMETROS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/8-8, ACABADO PULIDO. INCLUYE: VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, BOMBEO, VIBRADO, NIVELADO, REGLEADO, CORTE @ 3.00 M CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 2 CM EN AMBOS SENTIDOS, CALAFATEO, BAKER ROD DE 1/2", ACARREOS DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 1422.95
ALBAÑILERÍAS
GUB001 | GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F C 150 KG/CM DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 214.9
PICAC006 | ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO. | M | 214.9
ACABADOS Y EQUIPAMIENTO
NVO_PLZA.02 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TOP O DEPORTIVA MCA.COMEX O SIMILAR PARA TRAZO DE LÍNEAS DE JUEGO EN CANCHAS, DE 12 CENTÍMETROS DE ANCHO. INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 350.95
PLZA-HID.09 | JUEGO DE PORTERÍA CON TABLERO MOD. JIMPAC-90 MCA. JUMIMEX O SIMILAR, CON MEDIDAS DE PORTERÍA DE 3.00 X 2.00 M, TABLERO DE 1.80 X 1.05, ARILLO AL PISO CON ALTURA DE 3.05 M. INCLUYE: ANCLAJE MEDIANTE DADOS DE CONCRETO F'C=200 KG/C2 DE 0.60 X 0.80 M. ARMADOS CON 4 VAR. #4 + 4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS DOBLES @ 15 CM, RED PARA ARILLO, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. | PZA | 2
CANCH001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE PARA CANCHA DE VOLEIBOL DE TUBO NEGRO C-40 DEC 0.65 M DE LONGITUD DE 3" DE DIÁMETRO Y 2.5 M DE LONGITUD DE 2 1/2" DIÁMETRO AHOGADO EN BASE DE CONCRETO F’C 250 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 4
CANCH013 | SUMINISTRO DE RED DE VOLEIBOL | PZA | 2
PLAZA Y ANDADORES
TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS
ADOQUIN.CUD | PISO DE ADOCRETO, COLOR GRIS, DIMENSIONES DE 20X4 CM, F'C=300 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA. INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M2 | 1049.88
ALBAÑILERÍAS
DENT002 | CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUÍN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F C 200 KG/CM CON UNA SECCIÓN DE 15 X 20 CENTÍMETROS. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE HASTA 20 METROS | M | 70.75
GUB001 | GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F C 150 KG/CM DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 233.5
PICAC006 | ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO. | M | 233.5
RELL006 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS CON BAILARINA, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACIÓN, INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 49.87
NVO-PLZAII.01 | DALA O CASTILLO DE DESPLANTE CON SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS, ELABORADA CON COCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20-4. INCLUYE:HABILITADO DE ARMEX, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO Y CURADO, CIMBRA Y DESCIMBRA, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 97.47
MUTA018 | MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA 1:3 JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN | M2 | 3.32
APMU008 | APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA | M2 | 3.32
NVO-PLZAII.02 | FORJADO DE ESCALONES CON SECCIÓN DE 0.35 X 0.17 CM DE 10 CM DE ESPESOR, ELABORADOS CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, ACABADO DESLAVADO, INCLUYE: AFINE DE LA SUPERFCIE, HABILITADO DE MALLA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO Y CURADO, CIMBRA Y DESCIMBRA, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 210.28
NVO-PLZAII.03 | FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C 150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4" DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA DE 6X6-10/10. INCLUYE: AFINE DE LA SUPERFCIE, HABILITADO DE MALLA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO Y CURADO, CIMBRA Y DESCIMBRA, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 18
NVO-PLZAII.04 | DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 1.8
NVO-PLZAII.05 | LÍNEA DE CONEXIÓN PLUVIAL A RED EXISTENTE, MEDIANTE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIÁMETRO.INCLUYE: EXCAVACIÓN EN UNA CEPA DE 0.60 X 1.20 M, AFINE DE CEPA, CAMA DE ARENA, RELLENOS, CONEXIÓN A REGISTRO EXISTENTE, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 30
NVO-PLZAII.06 | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL, CON MEDIDAS EXTERIORES DE 0.50 X 0.60 M, CON MUROS Y FIRME DE 0.10 CM DE ANCHO, ELABORADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO PULIDO. INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE DE CEPA, HABILITADO DE MALLA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO Y CURADO, CIMBRA Y DESCIMBRA, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 143.15
NVO-PLZAII.07 | REJILLA PARA CANAL PLUVIAL CON MEDIDAS DE 1.00 X 0.36 X 0.05 CM, COLOR GRIS/NATURAL, FABRICADO EN POLYCONCRETO CON 11 RESPIRADORES DE DESAGÜE, CON DOS JALADERAS DE ACERO GALVANIZADO PARA USO LIGERO, CON UN PESO DE 30 KG. INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 144
EQUIPAMIENTO
PLZA-HID.11 | BOTE DE BASURA, MOD. KALIMNOS ECO, MCA. JUMIMEX O SIMILAR, CON ESTRUCTURA METÁLICA Y PLASTIMADERA, MEDIDAS DE 0.53 X 0.34 X 1.00 M. INLCUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
PLZA-HID.12 | MESA PICNIC EN ACERO MOD. TOL-11-05, LÍNEA TOLUCA, MCA.NEKO O SIMILAR, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA DE ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE/MADERA CON TRATAMIENTO LIBRE DE ARSÉNICOS Y ACABADO BASE AGUA, MEDIDAS DE 1.50 X 1.41 X 0.75 M. INLCUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 24
PLZA-HID.13 | SOMBRILLA DE ACERO TUBULAR DE ACERO PARA USO A LA INTEMPERIE CON CUBIERTA DE MALLA SOMBRA PERMEABLE, MOD. TOL-11-13, MCA. NEKO O SIMILAR, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA DE ALTA RESISTENCIA ALA INTEMPERIE. | PZA | 16
PLZA-HID.14 | BANCA, MOD. IBERIA3PECO, MCA. JUMIMEX O SIMILAR, CON ESTRUCTURA METÁLICA Y PLASTIMADERA, MEDIDAS DE 1.50 X 0.40 X 0.40 M. INLCUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 10
OBEX-068 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARCABICICLETAS NEKO, LÍNEA TOLUCA TOL-11-11 GRIS OSCURO RAR 7022 O SIMILAR, INCLUYE FIJACIÓN CON VARILLA 1 VARILLA DE 1" EN UN BARRENO CON GROUT EXPANSIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 5
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
ALU-EXT-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO PARA POSTE DE LUMINARIA DE 9 M INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA , P.U.O.T. | PZA | 11
ALU-EXT-02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE 9 M INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA , P.U.O.T. | PZA | 11
ALU-EXT-03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DE LUMINARIA SOLAR ALL IN ONE 100W INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA , P.U.O.T. | PZA | 9
CUM-05 | ALIMENTADOR PARA PARA REFLECTORES DESDE REGISTRO HASTA POSTE A BASE DE CABLE DE COBRE 2H-10 AWG + TF CAL 10 AWG DESNUDO CON UN DESARROLLO DE 12 METROS. | SAL | 4
CUM-06 | REFLECTOR ANTIVANDALICO MARCA MEGAMEX MODELO EXLF-150 6500 K INCLUYE: FIJACION DE REFLECTOR, TORNILLERIA, DIRECCIONAMIENTO, CONEXIÓN ELECTRICA, CINTA DE AISLAR, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, USO DE HERRAMIENTA, M.O. | PZA | 8
CA-PB-01 | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO 2P+T, 127V, EN MURO O PISO A BASE DE TUBERIA DE POLIDUCTO FLEXIBLE CORRUGADO AHOGADO EN MURO Y TUBERIA CONDUIT PVC USO PESADO POR LOSA DE 16 mm (1/2") A 32 mm (1-1/4"), ALOJANDO CONDUCTORES DE COBRE CON FORRO TIPO THW-LS, 90, 600V, CAL. 10 AWG Y TIERRA DESNUDO CAL. 10 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR; CAJA REGISTRO GALVANIZADA RACO O SIMILAR, CONDULET FS, SOBRE TAPAS, CONECTORES, CODOS, COPLES, COLOCACION EN TECHO Y EN PARED INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T. | SALIDA | 26
CA-04 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTACTO DUPLEX PARA INTEMPERIE, 127V, 15A, MARCA LEVITON, INCLUYE PLACA DE 2 MODULOS COLOR BLANCO. | PZA | 15
MEDI129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 30P 200A 3F-4H DE SERVICIOS GENERALES PARA PRIMER NIVEL, MODELO: NQ304L100 , MCA. SQUERE D, INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1
TABELES04.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1X20 QO120 O SIMILAR, INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T. | PZA | 2
MEDI130 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1X15 A QO120 O SIMILAR, INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T. | PZA | 2
MEDITL015 | ALIMENTADOR TRIFÁSICO 3F-4H+T DESDE I LINE HASTA TABLERO MEDIANTE CABLE DE ALUMINIO CON FORRO TIPO XHHW-LS, CALIBRE 2 AWG AL MARCA CONDUMEX, (4 HILOS POR FASE Y NEUTRO) + TIERRA CALIBRE 6 AWG (1 HILO); INCLUYE: TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 2", CONDULETS, CODOS , CONECTORES, MANO DE OBRA, P.U.O.T. | M | 38.65
PLZA.ELEC.01 | REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO CON TAPA, DE 40 X 40 X 40 CM. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 4
JARDINERÍA
ARBOLES
PLZA-JARD-01 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBOL "ENCINO SIEMPRE VERDE" CON UN DIAMETRO DEL TRONCO DE 5" Y UNA ALTURA DE 6.00 A 7.00 M, INCLUYE: TRASLADO, DESCARGA DE EJEMPLAR CON GRUA ARTICULADA, EXCAVACIÓN CON MAQUINARÍA EN SUELO TIPO II, AFINE A MANO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ENRAIZADOR DE PLANTAS, FERTILIZANTES,RIEGO Y MANTENIMIENTO NECESARIO POR 4 SEMANAS TERCIADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 6
PLZA-JARD-02 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBOL "ENCINO ROJO" CON UN DIAMETRO DEL TRONCO DE 5" Y UNA ALTURA DE 6.00 A 7.00 M, INCLUYE: TRASLADO, DESCARGA DE EJEMPLAR CON GRUA ARTICULADA, EXCAVACIÓN CON MAQUINARÍA EN SUELO TIPO II, AFINE A MANO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ENRAIZADOR DE PLANTAS, FERTILIZANTES,RIEGO Y MANTENIMIENTO NECESARIO POR 4 SEMANAS TERCIADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 7
PLZA-JARD-03 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBOL "PINO PSEUDOSTROFUS" CON UN DIAMETRO DEL TRONCO DE 5" Y UNA ALTURA DE 6.00 A 7.00 M, INCLUYE: TRASLADO, DESCARGA DE EJEMPLAR CON GRUA ARTICULADA, EXCAVACIÓN CON MAQUINARÍA EN SUELO TIPO II, AFINE A MANO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ENRAIZADOR DE PLANTAS, FERTILIZANTES,RIEGO Y MANTENIMIENTO NECESARIO POR 4 SEMANAS TERCIADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 4
PLZA-JARD-04 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBOL "PINO AYACAHUITE" CON UN DIAMETRO DEL TRONCO DE 5" Y UNA ALTURA DE 6.00 A 7.00 M, INCLUYE: TRASLADO, DESCARGA DE EJEMPLAR CON GRUA ARTICULADA, EXCAVACIÓN CON MAQUINARÍA EN SUELO TIPO II, AFINE A MANO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ENRAIZADOR DE PLANTAS, FERTILIZANTES,RIEGO Y MANTENIMIENTO NECESARIO POR 4 SEMANAS TERCIADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 4
PLZA-JARD-05 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBOL "JACARANDA" CON UN DIAMETRO DEL TRONCO DE 5" Y UNA ALTURA DE 6.00 A 7.00 M, INCLUYE: TRASLADO, DESCARGA DE EJEMPLAR CON GRUA ARTICULADA, EXCAVACIÓN CON MAQUINARÍA EN SUELO TIPO II, AFINE A MANO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ENRAIZADOR DE PLANTAS, FERTILIZANTES,RIEGO Y MANTENIMIENTO NECESARIO POR 4 SEMANAS TERCIADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 4
PLZA-JARD-06 | TIERRA VEGETAL EN CAPAS DE 20 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M3 | 63.11
PLZA-JARD-07 | PASTO ALFOMBRA, INCLUYE: MANTENIMIENTO POR UN MES, AGUA, PODA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M2 | 252.45
NVO-PLZAII.08 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ANTIMALEZA (GROUND COVER) SOBRE SUPERFICIE PREVIAMENTE PREPARADA, INCLUYE: ANCLAS FORMA "U" DE ALAMBRÓN CON UN DESARROLLO DE 20 CM, MATERIALES, MANO DE OBRA , EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M2 | 166.53
NVO-PLZAII.09 | SUM. Y COLOC. DE GRAVA TRITURADA DE 1/2" PARA PATIO EXTERIOR, INCLUYE ACARREOS Y TENDIDOS. | M3 | 16.65
SISTEMA DE RIEGO
NVOII_PLZA.01 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 0.75 HP MCA. EVANS O SIMILAR, 127/220 V, MONOFÁSICO, PRESIÓN MÁXIMA 25.00 M, FLUJO MÁXIMO 165.00 LPM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
NVOII_PLZA.02 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN CON TUBERÍA PPR DE 1" DE DIAM., CONSIDERANDO: 1 REDUCCIÓN BUSHING DE 1 1/4" X 1", 7 CODOS PPR DE 90°X1", 1 TEE PPR 1", 57 COPLES DE 1". INCLUYE: EXCAVACIÓN CON CEPA DE 0.40 X 0.40 X 0.60 M, AFINE DE LA SUPERFICIE, CAMA DE ARENA, RELLENOS, ACARREOS, TENDIDO DE LA TUBERÍA, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 170
NVOII_PLZA.03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE NARIZ CROMADA PARA RIEGO EN JARDÍN O SIMILAR. INCLUYE: REDUCCIÓN BUSHING DE 1" X 3/4", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
NVOII_PLZA.04 | CONSTRUCCIÓN DE NICHO PARA ALOJAR EQUIPO DE BOMBEO, CON MEDIDAS DE 0.60 X 0.60 X 0.70, CONFORMADO POR: FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CDE 0.05 M DE ESPESOR, ACABADO RÚSTICO; MUROS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 6X12X24 CM ASENTADO CON MORTERO, APLANADO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; LOSA-TAPA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 CON ESPESOR DE 0.08 M, ACABADO FINO; PUERTA DE PROTECCIÓN A BASE DE MARCO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16" + TRAVESAÑOS CON REDONDO DE 3/4" Y CERROJO C/CANDADO. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y LOSA-TAPA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE A PUERTA DE PROTECCIÓN, ELABORACIÓN DE CONCRETO, HABILITADO DE MALLA, ACCAREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
NVOII_PLZA.05 | ALIMENTADOR MONOFÁSICO DESDE TABLERO A EQUIPO DE BOMBEO MEDIANTE CABLE DE COBRE CON FORRO TIPO THW-LS O SIMILAR, CALIBRE 10 AWG MARCA CONDUMEX, O SIMILAR + TIERRA CALIBRE 8 AWG. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X30 A, TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4", CONDULETS, CODOS , CONECTORES, MANO DE OBRA, P.U.O.T. | M | 45
ASTA BANDERA
CIMENTACIÓN
RELL006 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS CON BAILARINA, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACIÓN, INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 6.14
PLAN020 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO,HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS. | M2 | 18.24
ACE003 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 3 DIÁMETRO 3/8" SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10-10. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | KG | 316.24
E35AM1215-1 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY=4200 KG/CM2 No. 4 (1/2"), INCLUYE: CORTES, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, ALAMBRE Y DESPERDICIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | KG | 955.09
E35AM1216 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY=4200 KG/CM2 No. 6 DE DIÁMETRO 3/4", INCLUYE: CORTES, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, ALAMBRE Y DESPERDICIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | KG | 156.6
PLZA-BND-01 | ANCLA DE REDONDO COLD ROLLED DE 1" DE 1.54 M DE LONGITUD CON DOBLEZ DE 0.30 M, EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CIMENTACIÓN PARA RECIBIR POSTE, INCLUYE: TUERCA Y ARANDELA ASTM A563 DE 1", MATERIALES, CORTES, HABILITADO, ARMADO, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 16
PLZA-BND-02 | ANCLA DE REDONDO COLD ROLLED DE 1" DE 4.00 M DE LONGITUD, PARA ARMADO DE TRANSICION, INCLUYE: TUERCA Y ARANDELA ASTM A563 DE 1", MATERIALES, CORTES, HABILITADO, ARMADO, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 16
PLZA-BND-03 | GROUT AUTONIVELANTE CON DIMENSIONES DE 1.15 X 1.15 X 0.05 M EN BASE DE POSTE, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, CIMBRA,PREPARACIÓN, VACIADO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA, P.U.O.T. | PZA | 1
PLZA-BND-04 | PLACA BASE CON DIMENSIONES DE 1.15 X 1.15 M CON PLACA DE 1" EN ACERO AL CARBÓN A-36. INCLUYE: NIVELACIÓN, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIALES, HERRAMIENTA , EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T. | PZA | 1
PLZA-BND-05 | CARTABONES EN FORMA TRAPEZOIDAL, CON DIMENSIONES DE 0.19 M DE BASE X 0.30 M DE ALTURA CON PLACA DE 3/8" EN ACERO AL CARBÓN A-36. INCLUYE:CORTES Y DESPERDICIOS, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIALES, HERRAMIENTA , EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T. | PZA | 16
CONPRE250CIM | CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL F'C 250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO. | M3 | 15.81
CONC002 | CONCRETO CICLÓPEO CON PIEDRA LIMPIA AL 60% Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C 150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 1 1/2". INCLUYE: ELABORACIÓN DEL CONCRETO, VACIADO, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 36.09
12021 | CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 134.9
IMP001 | IMPERMEABILIZACION EN CIMENTACION, DALAS Y CONTRATRABES CON MICROLASTIC O SIMILAR | M2 | 51.6
S/C-04 | FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C 250 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4" DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO PÚLIDO. INCLUYE: VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, VIBRADO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 16.99
EQUIPAMIENTO
PLZA-EQUIP | ASTA BANDERA DE 15.00 M DE ALTURA, FABRICADA CON ACERO CAL. 3/16" EN DOS SECCIONES CON SOLDADURA LONGITUDINAL, CON UN DIÁMRETRO DE 230 MM EN LA BASE Y 77 MM DE DIÁMETRO EN LA CORONA, CON UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO ESMALTE COLOR BLANCO. INCLUYE: BOLA DE ALUMINIO ANODIZADA COLOR ORO, ENSAMBLE SUPERIOR SENCILLO REVOLVENTE DE ALUMINIO, GANCHOS GIRATORIOS CROMADOS, CUERDA DE POLIPROPILENO, CORNAMUSA DE ALUMINIO EXTERIOR, CAJA DE PROTECCIÓN DE CONRAMUSA, BASE DE ALUMINIO, MONTAJE Y MANIOBRAS CON EQUIPO MECÁNICO: GRÚA, GENERADOR ELÉCTRICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMMIENTA. | PZA | 1
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
CUM-05 | ALIMENTADOR PARA PARA REFLECTORES DESDE REGISTRO HASTA POSTE A BASE DE CABLE DE COBRE 2H-10 AWG + TF CAL 10 AWG DESNUDO CON UN DESARROLLO DE 12 METROS. | SAL | 3
PLZA-ELEC-LUM | LUMINARIA TIPO PROYECTOR PARA SOBREPONER, 150 W, 6000 K, CON ÓPTICA SIMÉTRICA CON 65° APERTURA, MOD. KR-150 CLAVE:L7471-630, MCA. MAGG O SIMILAR. INCLUYE: FIJACION DE REFLECTOR, TORNILLERIA, DIRECCIONAMIENTO, CONEXIÓN ELECTRICA, CINTA DE AISLAR, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
CANCELERÍA Y TABLAROCA
PLZA-DM-01 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABLAROCA, CONSIDERANDO EL RETIRO TOTAL DE PANELES, POSTES, CANALES, MATERIAL DE FIJACIÓN. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 48.47
PLZA-FLD-01 | FALDÓN A DOS CARAS, CON UN ESPESOR DE 0.12 M, HECHO A BASE DE HOJA DE TABLACEMENTO 12.7 MM DE ESPESOR, MCA. DUROCK O SIMILAR; BASTIDOR ARMADO CON CANAL 4.10 CAL 22 Y POSTE 4.10 CAL. 20 @40.6 CMS, ANCLADO A LOSA Y PISO, TRATAMIENTO DE JUNTAS ENTRE PLACAS A BASE DE CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO Y REBATIDO TOTAL CON BASECOAT. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, ANDAMIOS, PIJAS, TAQUETES Y ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN, PLOMEO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M2 | 30.44
PLZA-PINT-01 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, MCA. COMEX, LÍNEA VINIMEX, COLOR INDICADO POR LA DEPENDENCIA. INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR 5X1, MCA. COMEX, APLICACIÓN A DOS MANOS, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 62.01
PLZA-CAN-01 | CANCEL CON MEDIDAS GENERALES 7.48 X 2.40 M, SECCIONADO EN: 2 FIJOS EN LOS EXTREMOS DE 0.87 X 2.40 M C/U + DOS PUERTAS ABATIBLES DE DOBLE HOJA CON MEDIDAS GENERALES DE 2.00 X 2.40 M C/U + 1 MÓDULO FIJO AL CENTRO QUE DIVIDE LAS PUERTAS DE 1.96 X 2.40 M; FABRICADA CON CRISTAL CLARO DE 9.5 MM TEMPLADO, ARMADA CON ZOCLO HERCULITE ABAJO Y ARRIBA, JUNTAS A HUESO CON COSTILLAS DE 0.20 X 2.40 M. INCLUYE: JALADERA TIPO H DE 1500 M, CHAPA A PISO, ACARREOS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
PLZA-REFHR-01 | REFUERZO DE HERRERÍA PARA RECIBIR CANCEL, CONFORMADO POR UN LARGUERO CON LONGITUD DE 7.48 M SOLDADO ENTRE COLUMNAS EXISTENTES + DOS POSTES DE 4.00 M DE ALTURA @ 2.50 M, SOLDADOS A TRABE EXISTENTE; A BASE DE PTR DE 3" X 3" CAL. 14. INCLUYE: MÉNSULA PARA RECIBIR LARGUERO CON ÁNGULO DE 3" EN CADA EXTREMO, SOLDADURA, CORTES Y DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | 1
PLZA-LETRLG | LETRAS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL, MEDIDAS GENERALES DE 5.53 X 1.64 , A BASE DE PANEL DE ALUMINIO EN DIFERENTES COLORES. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PLANTILLA PARA ALINEACIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMINETA Y EQUIPO. | PZA | 1
VIALIDAD
PRELIMINARES
TRA004 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2 | M2 | 2650.86
COR006 | CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO (10 CENTÍMETROS. DE PROFUNDIDAD) | M | 11.59
FRESAM3 | FRESADO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, CON EQUIPO MECÁNICO, INC. CARGA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA | M3 | 148.98
COR003 | CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA DE CONCRETO (12 CENTÍMETROS. DE PROFUNDIDAD) | M | 8
DEM006 | DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES | M3 | 31.01
DEM009 | DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS. | M3 | 79.74
ACA090 | ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA | M3 | 380.83
ACA091 | ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA | M3/KM | 6854.92
PAVIMENTACIÓN
PAAS011 | COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS | M2 | 2650.86
PAAS022 | BARRIDO A MANO DE LA SUPERFICIE A TRATAR. | M2 | 2650.86
PIADC042 | POREO CON ARENA PARA PROTECCIÓN DE EMULSIÓN | M2 | 2650.86
RIEGOIMP | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA) | LT | 3976.29
NVOII_PLZA.06 | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 42 KG/CM2. REVENIMIENTO 10 Y RESISTENCIA RÁPIDA A 7 DÍAS, COLOR INTEGRAL, ACABADO ESTAMPADO, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, VIBRADOR DE INMERSIÓN EN FRONTERAS Y PERÍMETROS DE ELEMENTOS AHOGADOS. INCLUYE: FIBRA DE POLIPROPILENO, CANASTILLA EN JUNTAS TRANSVERSALES CON ACERO LISO DE LISA DE 1" CON LONGITUD DE 0.50 M @ 0.35 M, BARRAS DE AMARRE EN JUNTAS LONGITUDIANLES DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" CON LONGITUD DE 1.00 M @ 75 CM, MALLA ELECTROSOLDADA COMO REFUERZO SECUNDARIO 6-6/10-10, CORTE DE JUNTAS DE 1/3" DE ESPESOR EN TABLEROS DE MÁXIMO 4.50 M DE SEPARACIÓN EN CORTES TRANSVERSALES Y DE 3.00 M A 4.50 M EN CORTES EN JUNTAS LONGITUDINALES, ENSANCHE DE JUNTAS A 6 MM EN 28MM DE PROFUNDIDAD, SELLO EN JUNTAS DE CONTROL Y CONSTRUCCIÓN CON SELLADOR ELASTOMÉRICO, INCLUYENDO BAKER ROD, TENDIDO, NIVELACIÓN, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,Y EQUIPO. | M3 | 397.28
NVOII_PLZA.07 | FIRME DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F C= 250 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/8-8, ACABADO ESTAMPADO, COLOR INTEGRAL. INCLUYE: VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, BOMBEO, VIBRADO, NIVELADO, REGLEADO, CORTE @ 3.00 M CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 2 CM EN AMBOS SENTIDOS, CALAFATEO, BAKER ROD DE 1/2", ACARREOS DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 529.46
ALBAÑILERIAS
GUB001 | GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F C 150 KG/CM DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 447.17
PICAC006 | ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO. | M | 447.17
BORDILLO | BORDILLO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C 150 KG/CM2 COMO SE INDICA EN PROYECTO DE 0.10X0.18X0.15 DE Y ANCLAS INTERMEDIAS A CADA 1.0 M CON VARILLAS DE 5/8" Y UNA LONGITUD DE 0.42 METROS INCLUYE SUMINISTRO DE MAT. CONFORMACIÓN DEL TERRENO, EQUIPO, MANO DE OBRA. | M | 360
NVOII_PLZA.08 | RENIVELACIÓN DE REJILLA DE 0.60 M HASTA 30 CM CON LONGITUD DE 16.00 M, MEDIANTE UNA CADENA DE CONCRETO DE SECCIÓN 15X30 CM., ARMADO CON 4 VARILLA DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM., CONCRETO F´C= 200 KG/CM2, APLANADO FINO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. | PZA | 1
NVOII_PLZA.09 | REJILLA PARA TRÁFICO PESADO TIPO IRVING A BASE DE: SOLERAS DE 2 1/2" X 3/16" CON UN ESPACIO ENTRE SOLERA DE 24.3 M, UNIDAS CON UNA VARILLA LISA DE 1/4" DE DIÁMETRO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA SOLERA CON ESPACIO ENTRE VARILLA DE 100 MM; CONTRA MARCO DE ÁNGULO DE 3" X 3/16", CON UN ANCHO 0.60 X 1.00 M. INCLUYE: SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 16
NVOII_PLZA.10 | RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 40 CM, CON TABIQUE ROJO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO FINO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. | PZA | 3
BROCA002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 | PZA | 3
JARDINERÍA
PLZA-JARD-01 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBOL "ENCINO SIEMPRE VERDE" CON UN DIAMETRO DEL TRONCO DE 5" Y UNA ALTURA DE 6.00 A 7.00 M, INCLUYE: TRASLADO, DESCARGA DE EJEMPLAR CON GRUA ARTICULADA, EXCAVACIÓN CON MAQUINARÍA EN SUELO TIPO II, AFINE A MANO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ENRAIZADOR DE PLANTAS, FERTILIZANTES,RIEGO Y MANTENIMIENTO NECESARIO POR 4 SEMANAS TERCIADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 12
PLZA-JARD-02 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBOL "ENCINO ROJO" CON UN DIAMETRO DEL TRONCO DE 5" Y UNA ALTURA DE 6.00 A 7.00 M, INCLUYE: TRASLADO, DESCARGA DE EJEMPLAR CON GRUA ARTICULADA, EXCAVACIÓN CON MAQUINARÍA EN SUELO TIPO II, AFINE A MANO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ENRAIZADOR DE PLANTAS, FERTILIZANTES,RIEGO Y MANTENIMIENTO NECESARIO POR 4 SEMANAS TERCIADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 12
PLZA-JARD-03 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBOL "PINO PSEUDOSTROFUS" CON UN DIAMETRO DEL TRONCO DE 5" Y UNA ALTURA DE 6.00 A 7.00 M, INCLUYE: TRASLADO, DESCARGA DE EJEMPLAR CON GRUA ARTICULADA, EXCAVACIÓN CON MAQUINARÍA EN SUELO TIPO II, AFINE A MANO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ENRAIZADOR DE PLANTAS, FERTILIZANTES,RIEGO Y MANTENIMIENTO NECESARIO POR 4 SEMANAS TERCIADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 12
PLZA-JARD-04 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBOL "PINO AYACAHUITE" CON UN DIAMETRO DEL TRONCO DE 5" Y UNA ALTURA DE 6.00 A 7.00 M, INCLUYE: TRASLADO, DESCARGA DE EJEMPLAR CON GRUA ARTICULADA, EXCAVACIÓN CON MAQUINARÍA EN SUELO TIPO II, AFINE A MANO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ENRAIZADOR DE PLANTAS, FERTILIZANTES,RIEGO Y MANTENIMIENTO NECESARIO POR 4 SEMANAS TERCIADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 12
PLZA-JARD-05 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBOL "JACARANDA" CON UN DIAMETRO DEL TRONCO DE 5" Y UNA ALTURA DE 6.00 A 7.00 M, INCLUYE: TRASLADO, DESCARGA DE EJEMPLAR CON GRUA ARTICULADA, EXCAVACIÓN CON MAQUINARÍA EN SUELO TIPO II, AFINE A MANO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ENRAIZADOR DE PLANTAS, FERTILIZANTES,RIEGO Y MANTENIMIENTO NECESARIO POR 4 SEMANAS TERCIADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 12
EQUIPAMIENTO0
PLZA-HID.11 | BOTE DE BASURA, MOD. KALIMNOS ECO, MCA. JUMIMEX O SIMILAR, CON ESTRUCTURA METÁLICA Y PLASTIMADERA, MEDIDAS DE 0.53 X 0.34 X 1.00 M. INLCUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 11
NVOII_PLZA.11 | BOLARDO SOLAR LED MINIMALISTA (A), MCA. GREENIN O SIMILAR, LED 5W SMD, PANEL SOLAR 5W, BATERIA LITIO 6.6 AH, MATERIAL ALUMINIO + PC, 750 LM, CÁLIDO 3000°K, IP65, 150°. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 80
NVOII_PLZA.12 | BOLARDO SEGÚN DISEÑO DE 53 CMS DE ALTURA A BASE DE PLACA BASE DE 8X10CM EN PLACA CON 2 POSTES DE PTR 2"X1" , CHAROLA SUPERIOR DE 7X11CMS EN LAMINA CAL. 14, ACERO A-36 DE 3/8", FIJADA CON 2 TAQUETES DE 3/8" INCLUYE: ACARREOS, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, PRIMER ANTICORROSIVO, ESMALTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 160
SUBTOTAL =
IVA=
TOTAL=

## AE-09
ANEXO
AE-09
LISTADO DE INSUMOS (EXPLOSION DE INSUMOS)
LICITACION No.: |  |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: |  |  | HOJA :
DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | FECHA:
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | IMPORTE | %
Materiales
Total de Materiales
Mano de obra
Total de mano de obra
Herramienta
Total de Herramienta
Equipo
Total de equipo
TOTAL DEL REPORTE

## AE-11
ANEXO
AE-11
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS A PRECIO DE VENTA, DIVIDIDO EN PARTIDAS, SUBPARTIDAS
No. ORDEN PROGRESIVO | CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS |  | AÑO | 2023 | [5 empty] | IMPORTE TOTAL
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
PARTIDA
SUBPARTIDA
MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR
MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR ACUMULADO

## AE-12.1
ANEXO
AE-12.1
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA A COSTO DIRECTO
CATEGORIA | COSTO POR JORNAL | CANTIDAD (No. DE JORNALES) | AÑO | 2023 | [5 empty] | IMPORTE A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTOS MENSUALES PARCIALES
MONTOS MENSUALES ACUMULADOS

## AE12.2
ANEXO
AE12.2
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS A COSTO DIRECTO
MAQUINARIA O EQUIPO | COSTO HORARIO ACTIVO | N° DE HORAS | AÑO | 2023 | [5 empty] | SUMA A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTO MENSUAL
MONTO MENSUAL ACUMULADO

## AE-12.3
ANEXO
AE-12.3
LICITACION No.: | [7 empty] | FECHA DE INICIO: |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: | [7 empty] | FECHA DE TERMINO: |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE A COSTO DIRECTO
No. ORDEN PROGRESIVO | CONCEPTOS DE ADQUISICION Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | AÑO | 2023 | [5 empty] | IMPORTE A COSTO DIRECTO
[5 empty] | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
NOTA: CADA VALOR SE CONSIDERA COMO UN CONCEPTO |  | MONTOS MENSUALES PARCIALES
MONTOS MENSUALES ACUMULADOS

## AE-12.4
ANEXO
AE12.4
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS A COSTO DIRECTO
CATEGORIA | COSTO POR JORNADA | JORNADAS | AÑO | 2023 | [5 empty] | SUMA POR CATEGORIA A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTO MENSUAL
MONTO MENSUAL ACUMULADO