## Anexo 17
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Adquisición de aires acondicionados
Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N54-2025
Anexo 17
Anexo Técnico
Pachuca de Soto, Hgo., a de del 2025
Empresa
Licitación
Representante Legal
RFC
| Partida | Cantidad | Centro de costos | Descripción (Marca y modelo) | Unidad de Medida
| 1 | 2 | Centro de Educación Continua y a Distancia | Compra e instalación de equipos de aire acondicionado de 2 ton frío/calor 220v para sala de juntas, compatible para operar con WiFi, 5 opciones de ventilación, incluyen control remoto | Equipo
| 2 | 2 | Centro de Educación Continua y a Distancia | Compra e instalación de equipos de aire acondicionado de 3ton frío/calor 220v para salón de computo, compatible para operar con WiFi, 5 opciones de ventilación, incluyen control remoto | Equipo
| 3 | 2 | Centro de Educación Continua y a Distancia | Compra e instalación de equipos de aire acondicionado de 3ton frío/calor 220v r410a para auditorio, compatible para operar con WiFi, 5 opciones de ventilación, incluyen control remoto | Equipo
| 4 | 3 | Centro de Educación Continua y a Distancia | Compra e instalación de equipos de aire acondicionado de 3 ton frío/calor 220v para sala de capacitación, compatible para operar con WiFi, 5 opciones de ventilación, incluyen control remoto | Equipo
| 5 | 1 | Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas | Equipo de aire acondicionado piso techo 5 ton, solo frio 220/1/60 16 seer r410a., suministro e instalación y puesta en marcha, capacidad de enfriamiento de 55000 BTU/H, corriente nominal de 27.54 a, entrada de alimentación de 6080 w. Motor de ventilador interior con aporte de 216W, 6.5UF, y velocidad (H/M/L) de 1640/1530/1430/1370 rpm, flujo de aire interior (H/M/L) 2567/2350/2222M3/H y nivel de ruido 58/56/54.5 db(a). Dimensiones de 1650x675x235 mm, peso 45.5-51.5kg. Compresor con capacidad de 13700W y aporte de 3700W, corriente nominal de 7.02 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/1400 ml. Flujo de aire exterior 7200 m3/h, nivel de ruido exterior 64 db(a). Tipo de termostato RG57A3-C y temperatura de operación 17-30ºc. Se incluye tubería de interconexión de 15 metros de distancia, suministro de bomba para condensados deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada ,deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la difteria este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora de herrería con medida de 1.50 x 0.60 y altura de 1.35 m. Con PTR de 2x2 cal. 12 en soportes, terminada a base de dos manos de primer anticorrosivo gris y esmalte alquidalico color (según indicaciones de cliente), uniones a 45, soldaduras, esmerilado de rebabas, habilitado, cortes, desperdicios, mano de obra, incluye un servicio de mantenimiento preventivo a los 6 meses de la puesta en marcha. | Equipo
| 6 | 1 | Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado piso techo, 5 ton, solo frío 220/1/60 16 seer r410a, capacidad de enfriamiento de 55000 BTU/H, corriente nominal de 27.54 a entrada de alimentación de 6080 w. Motor de ventilador interior con aporte de 216W, 6.5UF, y velocidad (H/M/L) de 1640/1530/1430/1370 rpm, flujo de aire interior (H/M/L) 2567/2350/2222M3/H y nivel de ruido 58/56/54.5 db(a). Dimensiones de 1650x675x235 mm, peso 45.5-51.5kg. Compresor con capacidad de 13700W y aporte de 3700W, corriente nominal de 7.02 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/1400 ml. Flujo de aire exterior 7200 m3/h, nivel de ruido exterior 64 db(a). Tipo de termostato RG57A3-C y temperatura de operación 17-30ºc. Se incluye tubería de interconexión de 15 metros de distancia, suministro de bomba para condensados deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada, deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de unión o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora de herrería con medida de 1.50 x 0.60 y altura de 1.35 m. Con PTR de 2x2 cal. 12 en soportes, terminada a base de dos manos de primer anticorrosivo gris y esmalte alquidalico color (según indicaciones de cliente), uniones a 45, soldaduras, esmerilado de rebabas, habilitado, cortes, desperdicios, mano de obra, incluye un servicio de mantenimiento preventivo a los 6 meses de la puesta en marcha. | Equipo
| 7 | 1 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | Equipo Minisplit TRANE 2TR V/Hz/F 208-230/60/1, R410A, 24000 BTU, suministro, instalación y puesta a punto, incluye: materiales de instalación para 10 mts, pruebas de funcionamiento, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para su correcto funcionamiento y operación. | Equipo

## Anexo 18
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Adquisición de aires acondicionados
Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N54-2025
Anexo 18
Anexo Económico
Pachuca de Soto, Hgo., a de del 2025
Empresa
Licitación
Representante Legal
RFC
| Partida | Cantidad | Centro de costos | Descripción (Marca y modelo) | Unidad de Medida | Precio Unitario | Importe Total
| 1 | 2 | Centro de Educación Continua y a Distancia | Compra e instalación de equipos de aire acondicionado de 2 ton frío/calor 220v para sala de juntas, compatible para operar con WiFi, 5 opciones de ventilación, incluyen control remoto | Equipo
| 2 | 2 | Centro de Educación Continua y a Distancia | Compra e instalación de equipos de aire acondicionado de 3ton frío/calor 220v para salón de computo, compatible para operar con WiFi, 5 opciones de ventilación, incluyen control remoto | Equipo
| 3 | 2 | Centro de Educación Continua y a Distancia | Compra e instalación de equipos de aire acondicionado de 3ton frío/calor 220v r410a para auditorio, compatible para operar con WiFi, 5 opciones de ventilación, incluyen control remoto | Equipo
| 4 | 3 | Centro de Educación Continua y a Distancia | Compra e instalación de equipos de aire acondicionado de 3 ton frío/calor 220v para sala de capacitación, compatible para operar con WiFi, 5 opciones de ventilación, incluyen control remoto | Equipo
| 5 | 1 | Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas | Equipo de aire acondicionado piso techo 5 ton, solo frio 220/1/60 16 seer r410a., suministro e instalación y puesta en marcha, capacidad de enfriamiento de 55000 BTU/H, corriente nominal de 27.54 a, entrada de alimentación de 6080 w. Motor de ventilador interior con aporte de 216W, 6.5UF, y velocidad (H/M/L) de 1640/1530/1430/1370 rpm, flujo de aire interior (H/M/L) 2567/2350/2222M3/H y nivel de ruido 58/56/54.5 db(a). Dimensiones de 1650x675x235 mm, peso 45.5-51.5kg. Compresor con capacidad de 13700W y aporte de 3700W, corriente nominal de 7.02 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/1400 ml. Flujo de aire exterior 7200 m3/h, nivel de ruido exterior 64 db(a). Tipo de termostato RG57A3-C y temperatura de operación 17-30ºc. Se incluye tubería de interconexión de 15 metros de distancia, suministro de bomba para condensados deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada ,deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de «unión» o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que la difteria este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora de herrería con medida de 1.50 x 0.60 y altura de 1.35 m. Con PTR de 2x2 cal. 12 en soportes, terminada a base de dos manos de primer anticorrosivo gris y esmalte alquidalico color (según indicaciones de cliente), uniones a 45, soldaduras, esmerilado de rebabas, habilitado, cortes, desperdicios, mano de obra, incluye un servicio de mantenimiento preventivo a los 6 meses de la puesta en marcha. | Equipo
| 6 | 1 | Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado piso techo, 5 ton, solo frío 220/1/60 16 seer r410a, capacidad de enfriamiento de 55000 BTU/H, corriente nominal de 27.54 a entrada de alimentación de 6080 w. Motor de ventilador interior con aporte de 216W, 6.5UF, y velocidad (H/M/L) de 1640/1530/1430/1370 rpm, flujo de aire interior (H/M/L) 2567/2350/2222M3/H y nivel de ruido 58/56/54.5 db(a). Dimensiones de 1650x675x235 mm, peso 45.5-51.5kg. Compresor con capacidad de 13700W y aporte de 3700W, corriente nominal de 7.02 a, protector térmico externo, aceite refrigerante vg74/1400 ml. Flujo de aire exterior 7200 m3/h, nivel de ruido exterior 64 db(a). Tipo de termostato RG57A3-C y temperatura de operación 17-30ºc. Se incluye tubería de interconexión de 15 metros de distancia, suministro de bomba para condensados deberá ser muy pequeña, silenciosa y con una potencia máxima muy elevada, deberá de estar formada por 2 partes, también deberá cumplir con una altura máxima de impulsión: entre 10 y 25 metros de altura, aspiración máxima, sonoridad: entre 20 y 30 db, caudal de agua: entre 10 y 30 litros por hora, protección térmica con auto apagado, filtro integrado para retener la suciedad e impurezas que se generan en la unidad interior, altura de descarga 25 m, deberá de recibir alimentación eléctrica a 220 va, teniendo un cable de unión o comunicación para poder recibir la señal que accione su funcionamiento, deberá de aspirar y eliminar el agua cuando haya detectado que el circuito contiene agua para evacuar, suministro de un filtro para remover la humedad y otros contaminantes del aire acondicionado, deberá de realizar la función de proteger el compresor contra la suciedad, dispositivo de alivio de presión el cual se abre si el filtro se obstruye, máxima resistencia a la corrosión, diseño de gran caudal para pequeña caída de presión, este deberá de ir soldado con soldadura de plata al 5%, una vez que este limpia con agente 141 b, se incluye base para condensadora de herrería con medida de 1.50 x 0.60 y altura de 1.35 m. Con PTR de 2x2 cal. 12 en soportes, terminada a base de dos manos de primer anticorrosivo gris y esmalte alquidalico color (según indicaciones de cliente), uniones a 45, soldaduras, esmerilado de rebabas, habilitado, cortes, desperdicios, mano de obra, incluye un servicio de mantenimiento preventivo a los 6 meses de la puesta en marcha. | Equipo
| 7 | 1 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | Equipo Minisplit TRANE 2TR V/Hz/F 208-230/60/1, R410A, 24000 BTU, suministro, instalación y puesta a punto, incluye: materiales de instalación para 10 mts, pruebas de funcionamiento, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para su correcto funcionamiento y operación. | Equipo
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL

## Nota entrega
Hoja membretada de la empresa
Nota Entrega
Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N___-2025 "Adquisición de ___________________"
Fecha___ de _____________ de 2025
Bienes a entregar:
No. de partida | Cantidad | Descripción | Unidad de medida
Datos del Centro de Costos que recibe:
Centro de Costos
Nombre de quien recibe:
Cargo:
Número de extensión:
E-mail institucional
Nota: El proveedor tomará evidencia fotográfico de la entrega como respaldo
Firma de quien recibe
Sello del Centro de Costos